| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на пружинный привод ПП-67 1. Технические данные электромагнитов дистанционного управления: Наименование параметра; Электромагнит включения; Электромагнит отключения. Род тока; Переменный; Постоянный; Переменный; Постоянный. Номинальное напряжение, В. 2. Механизм автоматического повторного включения (АПВ): Наличие АПВ: «Да» «Нет» (по умолчанию «Нет») 3. Вариант схемы защиты: Вариант исполнения схемы защиты привода; Расцепители защиты, шт.; Требуемое количество приводов. РТМ; РТВ; РЭ; ТЭО; РНВ. ПП-67 / 00000; -; -; -; -; -. ПП-67 / 11000; 2; -; -; -; -. ПП-67 / 11100; 3; -; -; -; -. ПП-67 / 11110; 4. ПП-67 / 11114; 4; -; 1; -; -. ПП-67 / 11140; 3; -; 1; -; -. ПП-67 / 11160; 3; -; -; -; 1. ПП-67 / 11220; 2; 2; -; -; -. ПП-67 / 11222; 2; 3; -; -; -. ПП-67 / 11224; 2; 2; 1; -; -. ПП-67 / 11226; 2; 2; -; -; 1. ПП-67 / 11400; 2; -; 1; -; -. ПП-67 / 11460; 2; -; 1; -; 1. ПП-67 / 11600; 2; -; -; -; 1. ПП-67 / 22000; -; 2; -; -; -. ПП-67 / 22200; -; 3; -; -; -. ПП-67 / 22240; -; 3; 1; -; -. ПП-67 / 22400; -; 2; 1; -; -. ПП-67 / 40000; -; -; 1; -; -. ПП-67 / 45500; -; -; 1; 2; -. ПП-67 / 45550; -; -; 1; 3; -. ПП-67 / 45560; -; -; 1; 2; 1. ПП-67 / 46000; -; -; 1; -; 1. ПП-67 / 55000; -; -; -; 2; -. ПП-67 / 55500; -; -; -; 3; -. ПП-67 / 55600; -; -; -; 2; 1. ПП-67 / 60000; -; -; -; -; 1. Электродвигатели заводящего устройства на 220 В номинально напряжения |
| --- |
| Сведения о Заказчике |  |  |
| Наименование организации |  |  |
| Контактное лицо |  |  |
| Телефон |  |  |
| Email |  |  |
| Населенный пункт эксплуатации КТП |  |  |
| от Заказчика: _____________ /__________________/ |  | от Поставщика: _____________ /__________________/ |